## Sheet1
心理门诊相关专业设备报价单
序号 | 设备名称 | 参数 | 数量 | 单位 | 品牌型号（如有） | 质保期（年） | 软件免费升级（年） | 售后响应时间（小时） | 单价（元） | 总价（元） | 备注
1 | 心理沙盘（2000套装） | 1. 沙具 1.1 数量：≥2000 件 1.2 分类：≥9 大类、43 小类，包含：人物类、动物类、植物类、建筑类、家居与生活用品类、交通类、食物果实类、石头贝壳类、景观与场景类及其他类。 1.3 材质：应包含陶瓷、树脂、搪胶、木质、塑料、金属、亚克力等多种材质，无异味、无毛刺、安全环保。 1.4 应包含以下典型沙具： 建筑类：房子、金字塔、路标、学校、别墅、古埃及方碑等； 动物类：恐龙、蝴蝶、牛、马、羊等； 食物果实类：粽子、水果、鸡蛋、馒头等； 植物花草类：太阳花、桃花、牡丹等； 交通工具类：小汽车、单车、吉普车、跑车、越野车、三轮摩托车、火车、船等； 人物类：受伤人物、大学生、婚礼人物、婴儿等。 1.5 沙具造型逼真、比例协调，满足专业心理沙盘辅导需求。 2. 沙盘专用天然海沙 2.1 重量：≥50kg 2.2 品质：天然海沙，细腻圆润、无杂质； 2.3 工艺：经过清洗、筛选、消毒、去尘等多道工序处理，安全卫生，适合直接接触使用。 3. 标准实木沙盘（2个） 3.1 材质：全实木制作，坚固耐用，表面光滑无毛刺； 3.2 规格：≥72cm×57cm×7cm； 3.3 颜色：内侧天蓝色，外侧自然木纹色； 3.4 配置：每台含实木支架 1 套、配件螺丝 1 包，安装稳固。 4. 团体实木沙盘（1个） 4.1 材质：全实木制作，环保漆面，承重稳定； 4.2 规格：≥120cm×60cm×7cm； 4.3 颜色：内侧天蓝色，外侧自然木纹色； 4.4 配置：每台含实木支架 1 套、配件螺丝 1 包。 5. 标准实木沙具柜（4个） 5.1 材质：纯实木制造，环保板材，结构稳固； 5.2 结构：阶梯搭步式设计，五层九阶，便于分类取放； 5.3 尺寸：≥160cm×80cm×30cm； 5.4 工艺：边角圆润，表面光滑，无异味。 6. 指导手册（1本） 6.1 内容：包含沙盘游戏理论、操作流程、使用规范、案例指导等。 7. 沙盘辅助配件（1 套） 7.1 包含工具：沙耙、沙铲、平行刷等，材质安全、便于操作。 8. 沙盘视频教学光盘（1张） 8.1 内容：包含沙盘安装、操作使用、教学培训视频，适用于初学者学习使用。 | 1 | 套
2 | 成人智力量表（包含工具箱、测验结果分析、解释软件） | 1、产品应具有软件计算机软件著作权登记证书或合法授权证明文件，并提供具有国家信息中心软件评测中心出具的软件检测报告。 2、系统建议采用PHP+MYSQL或同等主流技术架构，安装操作简便，采用免安装或低配置依赖的部署模式，无需任何数据库和服务器配置即可使用； 3、系统应支持软件在U盘等移动存储设备上运行，便于管理人员灵活的在各平台及电脑上快速转移和使用； 4、测评过程中应具备数据的断电自动保存功能防止测试过程出现意外中断； 5、测试过程全程应支持真人读题，读题语音支持循环回放； 6、言语量表应包含：知识、领悟 、算术、相似、背数、词汇； 7、操作量表应包含：填图、积木、图片排列、数字符号、图形拼凑； 8、测验中的重做、免做、限时、中断等测验规则应支持自动化完成； 9、从原始分到量表分、从量表分到IQ、简式版的公式计算等等应由软件自动完成； 10、测试中应自动甄选免试题，由软件自动根据被测者的年龄性别等自动完成； 11、应具有农村城市两套测试常模（测试时可根据被测试者的实际情况进行选择），满足测量精准化要求； 12、应具有智残评定模块，系统可以根据测试者的测试结果自动划分智残等级； 13、测试所用拼图及木块道具应为实木道具。测试分项中的道具图应采用压膜塑封，防止受潮及损坏； 14、测试结果支持随测随出，支持测试报告在线导出和在线打印； 15、软件支持数据一键备份和一键快速还原；软件可运行于普通台式机、笔记本电脑并可兼容各版本的WINDOWS操作系统。 | 1 | 套
3 | 儿童智力量表（包含工具箱、测验结果分析、解释软件） | 1、产品应具有软件计算机软件著作权登记证书或合法授权证明文件，并提供具有国家信息中心软件评测中心出具的软件检测报告。 2、系统建议采用PHP+MYSQL或同等主流技术架构，安装操作简便，采用免安装或低配置依赖的部署模式，无需任何数据库和服务器配置即可使用； 3、系统应支持软件在U盘等移动存储设备上运行，便于管理人员灵活的在各平台及电脑上快速转移和使用； 4、测评过程中应具备数据的断电自动保存功能防止测试过程出现意外中断； 5、测试过程全程应支持真人读题，读题语音支持循环回放； 6、言语量表应包含：知识、领悟 、算术、相似、背数、词汇； 7、操作量表应包含：填图、积木、图片排列、数字符号、图形拼凑； 8、测验中的重做、免做、限时、中断等测验规则应支持自动化完成； 9、从原始分到量表分、从量表分到IQ、简式版的公式计算等等应由软件自动完成； 10、测试中应自动甄选免试题，由软件自动根据被测者的年龄性别等自动完成； 11、应具有农村城市两套测试常模（测试时可根据被测试者的实际情况进行选择），满足测量精准化要求； 12、应具有智残评定模块，系统可以根据测试者的测试结果自动划分智残等级； 13、测试所用拼图及木块道具应为实木道具。测试分项中的道具图应采用压膜塑封，防止受潮及损坏； 14、测试结果支持随测随出，支持测试报告在线导出和在线打印； 15、软件支持数据一键备份和一键快速还原；软件可运行于普通台式机、笔记本电脑并可兼容各版本的WINDOWS操作系统。 | 1 | 套
4 | 团体活动辅导箱 | 一、产品简介 团体活动辅导箱以小组形式为使用者提供成长过程中所需的心理帮助，使用者可在群体人际交往中，通过观察、学习和实践经验认识自我、接纳自我，培养健全人格，学习新的态度与行为模式，进而调整和改善与他人的关系；具有高信效度，适用于企业、学校、医疗、司法等各类企事业单位；不仅可用于专业心理辅导，还可用于团队氛围建设，提升团队凝聚力。 二、产品标准配置 1、团体活动教具箱：≥4个，分别为团体活动A箱、B箱、C箱、D箱等，各箱体应配套齐全，可妥善收纳对应箱体内所有活动教具。 2、团体活动指导手册：≥1本，内容详实，应包含各箱体活动流程、操作规范、指导要点、注意事项等，可辅助开展各类团体活动。 三、参数介绍 1、产品尺寸：团体活动教具箱（A/B/C/D箱等）外形尺寸≥47cm×35cm×25cm，尺寸规整，便于收纳、携带与存放，适配各类场景搬运需求。 2、产品材质与结构：所有箱体应采用高强度加厚航空铝合金定制而成，材质坚固耐用、承重性强，抗磨损、抗冲击；采用手提式设计，受力均匀，有效延长活动箱使用寿命；箱体侧边贴有≥4颗耐磨站角，可有效保护箱体表面，避免搬运、放置过程中造成磨损，提升设备整体耐用性。 3、多主题活动：内置活动主题≥10大核心类别，应包含：破冰相识、团队合作、自我探索、能力训练、时间管理、人际沟通、情绪管理、责任、信任、感情篇，全面覆盖团体心理辅导、团队建设、个人成长等多样化需求。 4、多类型游戏：团体活动教具箱分别内置对应游戏，游戏总数≥75个，具体划分如下： 团体活动A箱：内置游戏≥20个，应覆盖破冰相识、自我探索、团队协作等方向。 团体活动B箱：内置游戏≥17个，应覆盖团队合作、人际沟通、自我认知等方向。 团体活动C箱：内置游戏≥20个，应覆盖情绪管理、信任建立、问题解决等方向。 团体活动D箱：内置游戏≥18个，应覆盖时间管理、感恩体验、责任意识等方向。 各箱体具体游戏内容由投标人根据其产品方案自行确定，但须确保各箱体游戏方向与上述主题类别对应，并在投标文件中提供详细游戏清单及对应活动方案。 | 2 | 套
5 | 心理健康自助仪 | 一、产品概述 本产品为心理健康自助系统，采用B/S或C/S架构，集情绪打卡、心理评估、心理微课、放松疏导、情绪广场、心理训练、专家预约于一体，支持多终端访问、分级权限管理、数据安全可追溯，为用户提供全流程、自助式、智能化心理健康服务，适用于学校、机关、企业、医疗、司法等各类心理服务场所。 二、产品配置清单 心理健康自助系统（含加密狗1个 + 程序U盘1个） 1套 32寸液晶触摸一体机 1套 电源线 1根 三、硬件技术参数 1. 屏幕尺寸：32寸液晶显示屏 2. 分辨率：1920×1080 3. 外观：白色机身 4. 触摸：防爆电容触摸屏，触摸分辨率 4096×4096，单点触摸寿命 ≥5000万次 5. 主机配置： CPU：不低于Intel I3或同等性能处理器 内存：4GB 硬盘：64GB SSD 固态硬盘 音频与接口：双声道立体声喇叭、USB 接口、网口 四、系统总体要求 1. 系统架构 采用 B/S 或 C/S 架构，支持局域网/互联网多终端访问。 界面友好、操作简洁，符合心理服务场景使用习惯。 2. 用户与权限 支持 管理员、普通用户 二级权限管理。 支持用户信息维护、账号安全管理。 3. 数据安全 具备 数据备份、还原 机制。 测评数据、使用记录安全存储、可追溯。 4. 扩展对接 提供标准接口，可对接心理健康管理平台、物联网平台、第三方心理系统，实现数据互通。 ★五、核心功能模块参数（需提供以上功能真实场景界面截图佐证，如验收时所供产品与截屏不符，将作虚假应标处理） 1. 情绪打卡模块 支持每日情绪打卡，记录心情状态，自动统计连续打卡天数。 支持发布、删除个人心情。 提供情绪周期、数据统计、可视化图表，展示情绪变化趋势。 支持背景音量调节。 2. 心理评估模块 1. 内置不少于26类专业心理量表，应涵盖性格倾向、人格测试、儿童行为评估、情绪状态评估、压力评估、心理健康综合评估等类别。具体量表由投标人根据专业方案自行确定，并在投标文件中提供完整量表清单及对应常模来源说明。 2. 支持在线测评、自动评分、自动生成评估报告。 3. 报告支持查询、导出、打印，同步至个人中心。 3. 心理微课模块 提供情绪管理、压力调节、人际沟通等心理科普微课。 内容应包含焦虑与抑郁、解码青春期、青少年心理问题解析与应对等真人视频。 单条视频时长 ≥5分钟，支持在线播放。 4. 心理疏导与放松模块 ①减压音乐： 应包含解除忧郁、大自然背景、催眠减压、纯音乐、冥想、全脑开发、心灵音乐馆等多品类。 ②心理图片： 应包含自然风光、励志语录、标志性建筑、萌宠、花卉、治愈系、放松类图片。 ③心理视频： 应包含应激视频、心理科普、放松减压冥想、放松训练等。 ④心理咨询预约： 应支持用户在线预约咨询师；管理员可添加咨询师；咨询师可查看预约信息。 5. 放松调节功能 ①眼动脱敏（EMDR） 模拟眼动脱敏与再加工疗法，引导眼球规律运动，缓解焦虑、应激情绪。 ②呼吸训练 支持腹式呼吸、正念呼吸引导，调节心率、舒缓紧张。 ③呼吸球训练 以呼吸球膨胀/收缩直观引导呼吸节奏，适合新手。 ④时长设置：支持 1/3/5/15 分钟等多档切换。 频率调节：支持 1～10 档 调节呼吸/运动节奏。 6. 情绪广场模块 提供匿名情绪分享交流空间。 支持发布心情、查看他人分享，实现情绪共鸣与互助。 7. 心理训练模块 提供 ≥8款 心理训练游戏，应涵盖注意力、反应力、情绪调控等训练方向。具体游戏内容及名称由投标人根据其产品方案自行确定。 8. 基础管理功能 机构概况：展示单位简介、服务内容。 个人中心：管理个人信息、情绪打卡、测评报告、训练记录。 评估报告：集中展示、分类查询、导出打印。 系统设置：修改资料、密码、参数配置、数据备份/还原。 | 1 | 套
6 | 儿童心理发育测量表工具箱（包含评估软件） | 1、所投软件须能实现儿心量表-II的标准化评估功能，具备合法授权或自主知识产权，须提供软件著作权登记证书或版权方授权文件； 2、支持0岁～6岁儿童发育行为水平标准化评估,全量表共261个测查项目，共包含五大能区。 3、软件应能测量孩子的智力年龄和发育商。智力年龄是反映儿童智力水平高低的指标。发育商是用来衡量儿童心智发展水平的核心指标之一，是在大运动、精细动作、认知、情绪和社会性发展等方面对儿童发育情况进行衡量。具体如下： 3.1大运动能区：指身体的姿势、头的平衡，以及坐、爬、立、走、跑、跳的能力。 3.2精细动作能区：指使用手指的能力。 3.3语言能区：指理解语言和语言的表达能力。 3.4适应能力能区：指儿童对其周围自然环境和社会需要作出反 应和适应的能力。 3.5社会行为能区：指对周围人们的交往能力和生活自理能力。 4、软件应支持对测评用户权限进行批量设置，也可以对测评用户权限进行独立设置； 5、软件应支持测评用户管理：对于参与测评的用户，系统将自动的对该用户进行同步建档，以便于时时保存用户的测评数据。 6、软件应支持测试智能化：系统遵循先易后难的原则，在测验过程中系统会自动根据测试者的年龄、性别等信息自动调整和更改测验顺序的，实现智能化测试。 7、软件应支持测试评分：在测试过程中，时时呈现测试项目所用工具及评分说明，方便施测者对被测的回答作出正确评定。 8、软件应支持断电续评：在测试过程中，对于因断电等原因导致的系统或测评终端意外终止的，系统能够自动保存用户的最后测评状态。待供电恢复后系统将自动返回至断电时的测评节点继续完成测评。 9、软件应支持分段测评：在测试过程中，因被测者的原因不能一次性完成测评的，被测者可以随时根据自身情况选择暂停或终止测评，在第二次进行测评时系统将自动返回至上次的测评节点继续完成测评。 10、软件应支持自动免做：在测试过程中，系统会自动根据被测者的性别、年龄及答题情况等判断出免做测试项目，无须施测者考虑，完全由软件自动完成。 11、软件应支持测试报告自动评分：系统可以根据评分结果自动计算。测试报告可以导出word或直接打印。 12、软件应支持自动计时：在测试过程中，有限时的测试项目，系统会自动计时，给施测者以提醒。 13、软件应支持报告编辑：系统可以对测试报告进行二次编辑。 14、软件应支持数据分析：系统可以设定条件进行查询，可针对某一时间段的测验、某一年龄段的测试者、某一性别的测试者等条件进行多数据查询。 15、软件应支持数据安全：系统提供了数据备份服务，可以将本机测评数据进行一键备份和一键还原。 | 1 | 套
7 | 团体心理活动桌椅 （一套6桌6椅） | 1、团体活动桌面应为木制材质，采用钢琴烤漆，具有一定防火作用，金属桌腿表面清漆；包含6张扇形桌，可拼合成直径160cm的圆桌。可以根据活动需要任意组成S形、X形、圆形、扇形、方形、C形等多种形式。 2、桌面支架采用直径2.5厘米圆管焊接而成。颜色应提供粉色、浅蓝、浅绿等多种配色方案供选择。 3、尺寸：拼合成圆桌直径为160cm，高72厘米；椅高79cm、坐高45cm； 4、材料：桌子包含6张扇形桌，可以拼成圆形桌，也可拼接成S型，桌面采用钢琴烤漆，金属桌腿表面清漆。颜色应提供粉色、浅蓝、浅绿等多种搭配方案，便于活动小组讨论。配套椅子应带靠背，采用优质加厚钢管，PU皮革，双层含棉坐垫，6把椅子6种不同颜色。 | 8 | 套
8 | 儿童心理发育测量评估楼梯 | 材质应为实木结构，表面光滑无毛刺，踏板有防滑处理。 梯长≥150cm,梯宽≥60cm,梯高≥88cm 每层踏板长≥60cm，宽≥25cm，层高≥17cm 梯栏高≥35cm（从踏板表面算起） | 1 | 套
9 | 儿童心理发育测量评估桌椅（一桌4椅） | 材质应为实木结构，表面光滑无毛刺。 桌子：长120厘米×宽60厘米×高50厘米。 椅子：坐高28厘米，总高53厘米，椅面30厘米×30厘米。 | 1 | 套
总金额（元）
备注： 1.以上报价均为含税全包价（含设备费、运输费、安装调试费、培训费及税费等），报价有效期自报价截止之日起不少于90天。 2.报价单须加盖公章，否则视为无效。 3.所有设备质保期不低于3年，售后响应时间不超过4小时，可填写优于参考要求的值。 4.设备软件免费升级不低于3年，可填写优于该年限的服务承诺。 5.设备软件须为永久授权/买断制。
报价公司（盖章）：
报价时间：